建築物石綿含有建材調査者講習テキスト目次

- はじめに

石綿調査はなぜ必要なのか　―巻頭言にかえて―

第１講座　建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識	1-1

１．１	建築物石綿含有建材調査とは　	1-1

１．１．１	建築物石綿含有建材調査の概要	1-1

１．１．２	関係法令　　　	1-5

（１）	労働安全衛生法及び石綿障害予防規則　	1-5

（２）	大気汚染防止法　	1-6

（３）	建築基準法　	1-6

（４）	その他　	1-7

１．２	建築物と石綿　	1-8

１．２．１	石綿の定義		1-8

１．２．２	石綿の種類　	1-9

１．２．３	石綿関連疾患	　	1-12

１．２．４	さまざまな環境の石綿濃度　	1-13

１．２．５	建築物と石綿関連疾患　	1-15

１．２．６	建築物内における気中石綿濃度　	1-17

（１）	吹付け石綿が使用されている建築物内の石綿濃度　	1-17

（２）	目視による劣化判定と気中石綿濃度との関係　	1-18

（３）	吹付け石綿対策工事等における建築物内石綿濃度　	1-18

１．２．７	石綿のばく露による健康へ影響評価　	1-19

（１）	石綿ばく露のリスク推定モデル　	1-19

（２）	建築物調査の優先順位の検討　	1-20

１．２．８	建築物調査結果が導く社会的不利益　	1-21

（１）	建築物の石綿含有建材調査と健康リスクやコストとの関連　	1-21

（２）	建築物の石綿の調査・管理方法が不適切なため社会的不利益を招いた事例	1-22

１．２．９	リスク・コミュニケーション　	1-23

（１）	米国におけるリスク・コミュニケーションのはじまり　	1-23

（２）	米国におけるリスク管理の枠組みと利害関係者の関与	1-23

（３）	日本における石綿に関するリスクコミュニケーションにむけた検討	1-24

１．３	石綿含有建材調査者とは　	1-25

１．３．１	役割と中立性		1-25

１．３．２	石綿含有建材調査者の心構え
	（役割と重要性から調査者に求められること）	1-27

第２講座　建築一般、図面の読み方、情報入手　	2-1

２．１	建築一般　	2-1

２．１．１	建築一般　	2-1

２．１．２	建築基準法の防火規制に着目する方法　	2-1

（１）	石綿と防火規制　	2-1

（２）	耐火構造などの規制　	2-1

（３）	延焼ラインについて：「延焼のおそれのある部分」（法第２条６号）　	2-4

（４）	主要構造部について　	2-4

（５）	要求される耐火性能　	2-6

（６）	耐火構造の指定番号と認定番号　	2-7

（７）	鉄骨造と耐火被覆　	2-8

（８）	鉄筋コンクリート及び鉄骨鉄筋コンクリートの耐火被覆　	2-12

（９）	防火区画　	2-12

（１０）	鉄筋コンクリート造と鉄骨造の比較　	2-15

（１１）	不燃材料など　	2-20

（１２）	内装制限について　	2-21

（１３）外装材の不燃化　	2-23

２．１．３	設計者の設計思想や要求性能に着目する方法　	2-24

（１）	吸音を目的とした使用　	2-24

（２）	断熱（空調負荷の軽減）・結露防止を目的とした使用　	2-25

（３）	断熱（排ガス）を目的とした使用　	2-27

（４）	保温を目的とした使用　	2-28

（５）	調湿を目的とした使用　	2-29

（６）	仕上げ材として使用　	2-30

２．２	建築設備と防火材料　	2-30

２．２．１	電気設備　	2-31

２．２．２	給排水設備　	2-31

２．２．３	空調設備		2-32

２．２．４	昇降機		2-33

２．３	石綿含有建材　	2-35

２．３．１	レベル１の石綿含有建材　	2-35

（１）	レベル１の吹付け工法　	2-35

（２）	レベル１の種類　	2-40

（３）	レベル１の製品名　	2-46

２．３．２	レベル２の石綿含有建材　	2-47

（１）	石綿含有耐火被覆板　	2-47

（２）	石綿含有保温材　	2-50

（３）	石綿含有断熱材　	2-50

（４）	レベル２の製品名　	2-53

２．３．３	レベル３の石綿含有建材　	2-55

（１）	レベル３の特徴　	2-57

（２）	レベル３の種類　	2-59

２．４　書面調査　	2-86

２．４．１	書面調査の目的と要求事項　	2-86

２．４．２	書面調査の流れ　	2-86

２．５　図面の種類と読み方　	2-87

２．５．１	建築工事の流れの段階での図面　	2-87

（１）	建築確認図　	2-87

（２）	竣工図　	2-88

（３）	施工図　	2-88

２．５．２	設計図書の多様な図面　	2-88

（１）	図面リストと図面の内容　	2-88

（２）	建築図　	2-89

（３）	構造図　	2-111

（４）	その他の図面　	2-112

２．５．３	改修工事における建築図面と石綿含有建材　	2-112

２．５．４	建築図面の入手及び発注者へのヒアリング　	2-113

（１）	建築図面の借用　	2-113

（２）	借用時の注意　	2-113

（３）	発注者等へのヒアリング　	2-113

２．６　石綿含有建材情報の入手方法　	2-114

２．６．１	建材の石綿含有情報の特徴　	2-114

２．６．２	石綿含有建材のデータベースの活用と留意点　	2-114

２．７　書面調査結果の整理　	2-119

２．７．１	書面調査結果の整理の要求事項等　	2-119

２．７．２	現場調査用資料の作成　	2-119

２．７．３	建築図面がない場合　	2-120

第３講座　現地調査の実際と留意点　	3-1

３．１	調査の流れ　	3-1

３．１．１	情報収集　	3-2

３．１．２	調査フロー　	3-3

３．２	事前準備　	3-5

３．２．１	用品　	3-5

３．２．２	装備　	3-7

３．３	現地調査　	3-8

３．３．１	建築物外観の観察　	3-8

３．３．２	現地調査に臨む基本姿勢　	3-9

３．３．３	関係者へのヒアリング　	3-11

３．３．４	調査時の留意点　	3-12

（１）	現地調査の留意点　	3-12

（２）	建築物の構造別の留意点　	3-13

（３）	建築物の用途別の留意点　	3-13

（４）	レベル３の石綿含有建材の調査の留意点　	3-14

（５）	調査者の労働安全衛生上の留意点	3-14

３．３．５	石綿含有の判断　	3-16

３．３．６	裏面調査　	3-17

３．３．７	同一と考えられる材料の範囲　	3-23

３．３．８	非破壊調査と取外し調査　	3-23

（１）	非破壊調査で石綿含有建材の有無を調査する場合　	3-23

（２）	取外し調査で石綿含有建材の有無を調査する場合　	3-23

３．３．９	改修工事・増築工事を見落とさない調査　	3-24

（１）	構造図などからの判別　	3-24

（２）	既存の構造からの判別　	3-24

（３）	天井内などからの判別　	3-25

（４）	床部分の判別　	3-25

（５）	壁、間仕切り部分の判別　	3-25

（６）	外壁、屋根、外構回り部分の判別　	3-26

（７）	空調設備の改修の判別　	3-26

３．４	試料採取　	3-28

３．４．１	試料採取箇所の選定　	3-28

３．４．２	試料採取量　	3-34

３．４．３	試料採取数など　	3-36

（１）	JIS A 1481-1, -4の考え方　	3-37

（２）	JIS A 1481-2, -3の考え方　	3-38

３．４．４	試料採取手順の概要　	3-38

（１）	試料採取手順　	3-38

（２）	レベル３建材の試料採取での留意点　	3-45

３．４．５	分析依頼　	3-47

３. ４. ６	調査者による分析機関の選定について　	3-50

（１）	分析者の説明能力の確認　	3-50

（２）	分析技術者の教育計画と教育記録の有無の確認　	3-50

（３）	精度管理プログラムの有無の確認　	3-50

（４）	外部機関技能試験および技能向上講習への参加の有無の確認　	3-51

（５）	ブラインド試料分析依頼による確認　	3-52

３．５	現地調査の記録方法　	3-54

３．５．１	写真の撮り方　	3-54

３．５．２	調査ポイントの記録　	3-61

３．５．３	石綿の劣化に関する記録　	3-62

３．５．４	解体・改修時の事前調査の現地記録の留意点　	3-72

３．６	建材の石綿分析　	3-73

３．６．１	建材の石綿分析法の変遷および課題　	3-73

（１）	建材の石綿分析法の変遷　	3-73

（２）	建材の石綿分析法の課題　	3-76

（３）	現在の標準分析法の概要　	3-76

３．６．２　JIS A 1481のアスベスト分析法　	3-78

（１）	偏光顕微鏡法（JIS A 1481-1）による定性分析方法　	3-78

（２）	Ｘ線回折分析法・位相差分散顕微鏡法（JIS A 1481-2）による定性分析方法

3-96

１）	JIS A 1481-2定性分析法《吹付けバーミキュライト以外》　	3-97

２）	JIS A 1481-2定性分析法《吹付けバーミキュライト》　	3-104

（３）Ｘ線回折分析法（JIS A 1481-3）による定量分析方法　	3-108

（４）偏光顕微鏡法（JIS A 1481-4）による定量分析方法概要　	3-110

３．６．３	アスベスト分析結果報告書例　	3-118

（１）	偏光顕微鏡法（JIS A 1481-1）の定性分析報告書　	3-118

（２）	Ｘ線回折分析法・位相差分散顕微鏡法（JIS A 1481-2）の定性分析結果報告書

3-123

（３）	Ｘ線回折分析法（JIS A 1481-3）の定量分析報告書　	3-135

（４）	偏光顕微鏡法（JIS A 1481-4）の定量分析報告書　	3-141

３．６．４	分析法の課題および分析作業における注意点　	3-145

３．７	調査票の下書きと分析結果チェック　	3-148

第４講座　建築物石綿含有建材調査報告書の作成　	4-1

４．１　　　現地調査総括票の記入　	4-1

４．１．１　建築物の概要	　	4-1

４．１．２　所有者情報提供依頼概要　	4-4

４．１．３　今回調査の概要　	4-5

４．１．４　今回調査箇所　	4-5

４．１．５　今回調査できなかった箇所　	4-6

４．１．６　調査者からの今後の維持・管理のためのアドバイス　	4-7

４．２　　　現地調査個票の記入　	4-9

４．２．１　外観の記入　	4-9

４．２．２　部屋ごとの記入　	4-10

４．２．３　写真集の作成　	4-11

４．３　　　調査報告書の作成　	4-12

４．３．１　現地調査総括票および現地調査個票の下書き　	4-12

４．３．２　石綿分析結果報告書　	4-33

４．３．３  その他の添付資料　	4-33

４．４　　　所有者への報告　	4-33

４．５　　　地方公共団体への報告　	4-33

―巻末資料―

巻末資料１	目で見るアスベスト建材（第２版）　	巻1-1

巻末資料２	建築物の構造別の留意点　	巻2-1

（１）	ＲＣ造（鉄筋コンクリート造）およびＳＲＣ造（鉄骨鉄筋コンクリート造）

巻2-2

（２）	Ｓ造（鉄骨造）　	巻2-5

（３）	木造　	巻2-6

巻末資料３	建築物の用途別の留意点　	巻3-1

（１）	劇場・映画館・演芸場・観覧場など　	巻3-1

（２）	公会堂・集会場など　	巻3-3

（３）	病院・診療所・児童福祉施設など　	巻3-4

（４）	ホテル・旅館など　	巻3-5

（５）	下宿・共同住宅・寄宿舎・独身寮・社宅など　	巻3-8

（６）	学校・体育館・実験研究施設など　	巻3-9

（７）	百貨店・遊技場・物販店など　	巻3-10

（８）	工場・倉庫など　	巻3-11

（９）	事務所　	巻3-12

（10）	戸建住宅　	巻3-13

巻末資料４　石綿（アスベスト）含有建材データベース　	巻4-1

2015（平成27）年2月版

巻末資料５　海外の石綿含有建材調査者制度　	巻5-1

巻末資料６	用途と部位ごとの調査のポイント　	巻6-1

１．	建築物用途ごと（符号Ａ）　	巻6-1

２．	室用途ごと（符号Ｂ）　	巻6-7

３．	部位ごと（符号Ｃ）　	巻6-16

巻末資料７	建築物の石綿対策に係る関係法令　	巻7-1

巻末資料８	現地調査報告書の作成要領　	巻8-1

巻末資料９	JIS A 1481の概要と各分析方法の特徴　	巻9

１．	概要　	巻9-1

２．	各分析方法の特徴　	巻9-2

２．１	実体顕微鏡　	巻9-2

２．２	偏光顕微鏡　	巻9-3

２．３	位相差分散顕微鏡　	巻9-9

２．４	電子顕微鏡　	巻9-10

２．５	Ｘ線回折法　	巻9-10

２．６	重量法とポイントカウント法　	巻9-12

３．	分析法の比較　	巻9-13

巻末資料１０	石綿濃度と飛散の概念図　	巻10-1

巻末資料１１	煙突用石綿断熱材の劣化度判定　	巻11

構成　	巻11-1

資料１　	巻11-2

資料２　	巻11-7

巻末資料１２	石綿含有建材と間違えやすい建材例　	巻12-1

巻末資料１３	書面調査結果の整理方法の例　	巻13-1

巻末資料１４	建築物と石綿に関する参考データ等　	巻14-1