別紙１

二種病原体等取扱施設が法第56条の24に規定する二種病原体等取扱施設の

位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類

施設の種類　　実験室

| １－１ | 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所であること | 適 ・ 否 |
| --- | --- | --- |
| １－２ | ① 主要構造部（建築基準法第２条第５号）並びに当該施設を区画する壁及び柱の耐火構造（同条第７号） | 有 ・ 無 |
|  | ② ①で「無」の場合、主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱が不燃材料（同条第９号）で造られていること | 有 ・ 無 |
| １－３ | 管理区域の設定 | 有 ・ 無 |
| １－４ | ① 保管庫の位置 |  |
|  | ⅰ）実験室の内部への設置 | 有 ・ 無 |
|  | ⅱ）実験室の外部への設置（出入口に施錠その他の通行制限の措置が講じられている管理区域内部にある保管室への設置） | 有 ・ 無 |
|  | ② 保管庫の鍵等の閉鎖設備又は器具 | 有 ・ 無 |
| １－５－イ | 実験室内部（壁、床など）の表面が消毒の容易な構造 | 有 ・ 無 |
| １－５－ロ | 実験室の通話装置又は警報装置 | 有 ・ 無 |
| １－５－ハ | 外部から実験室内部の状態を観察することができる措置 | 有 ・ 無 |
| １－５－ニ | 実験室内部に厚生労働大臣が定める規格に適合している安全キャビネットを備えていること | 適 ・ 否 |
| １－５－ホ | 実験室の前室 | 有 ・ 無 |
| （１） | ① 前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造 | 有 ・ 無 |
|  | ② 前室の出入口が屋外に直接面していないこと | 適 ・ 否 |
| （２） | 前室の外への出入口にインターロック又は二重扉を設置 | 有 ・ 無 |
| １－５－ヘ | 実験室内の排気設備・排水設備 （高度安全キャビネット（クラスⅢ）を使用しない場合） | 有 ・ 無 |
| （１） | 排気設備は、実験室からの排気が、１以上のヘパフィルターを通じてなされる構造 | 有 ・ 無 |
| （２） | 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れる構造 | 有 ・ 無 |
| （３） | 排気設備の稼働状況の確認のための装置 | 有 ・ 無 |
| ２ | 実験室内の排水設備 （高度安全キャビネット（クラスⅢ）のみを使用する場合に記載すること。該当しない場合は記載不要。） | 有 ・ 無 |
| １－５－ト | 実験室の鍵等の閉鎖設備又は器具 | 有 ・ 無 |
| １－５－チ | 動物に対し二種病原体等を使用する場合の飼育設備は、実験室の内部に設置すること | 適 ・ 否 |
| １－６ | 滅菌等設備の実験室内への設置 | 有 ・ 無 |
| １－７ | 上記の機能維持に係る年１回以上の定期点検 | 有 ・ 無 |

（記載時の注意事項）

１．必要に応じ、説明を補足するための資料（図など）を添付する。

２．ボツリヌス菌、ボツリヌス毒素及びその他厚生労働大臣が定める二種病原体等（現時点で適用予定なし）を使用する場合は、１－５－ロ～ヘについて適用せず、１－６中の「実験室」を「二種病原体等を取り扱う施設」と読み替える。

３．毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、１－５－チの規定は適用しないので、適・否への記載は不要である。

４．動物接種試験を行わない場合については、１－５－チ　適・否の記載は不要であるが、余白に動物接種試験は実施しない旨を記載すること。

別紙２

二種病原体等取扱施設が法第56条の24に規定する二種病原体等取扱施設の

位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類

施設の種類　　検査室

| １－１ | 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所であること | 適 ・ 否 |
| --- | --- | --- |
| １－２ | ① 主要構造部（建築基準法第２条第５号）並びに当該施設を区画する壁及び柱の耐火構造（同条第７号） | 有 ・ 無 |
|  | ② ①で「無」の場合、主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱が不燃材料（同条第９号）で造られていること | 有 ・ 無 |
| １－３ | 管理区域の設定 | 有 ・ 無 |
| １－４ | ① 保管庫の位置 |  |
|  | ⅰ）検査室の内部への設置 | 有 ・ 無 |
|  | ⅱ）検査室の外部への設置（出入口に施錠その他の通行制限の措置が講じられている管理区域内部にある保管室への設置 | 有 ・ 無 |
|  | ② 保管庫の鍵等の閉鎖設備又は器具 | 有 ・ 無 |
| １－５－イ | 検査室内部（壁、床など）の表面が消毒の容易な構造 | 有 ・ 無 |
| １－５－ロ | 検査室の通話装置又は警報装置 | 有 ・ 無 |
| １－５－ニ | 検査室内部に厚生労働大臣が定める規格に適合している安全キャビネットを備えていること | 適 ・ 否 |
| １－５－ヘ | 検査室内の排気設備・排水設備 （高度安全キャビネット（クラスⅢ）を使用しない場合） | 有 ・ 無 |
| （１） | 排気設備は、検査室からの排気が、１以上のヘパフィルターを通じてなされる構造 | 有 ・ 無 |
| （２） | 排気設備は、空気が検査室の出入口から検査室の内部へ流れる構造 | 有 ・ 無 |
| （３） | 排気設備の稼働状況の確認のための装置 | 有 ・ 無 |
| ２ | 検査室内の排水設備 （高度安全キャビネット（クラスⅢ）のみを使用する場合に記載すること。該当しない場合は記載不要。） | 有 ・ 無 |
| １－５－ト | 検査室の鍵等の閉鎖設備又は器具 | 有 ・ 無 |
| １－５－チ | 動物に対し二種病原体等を使用する場合の飼育施設は、検査室の内部に設置すること | 適 ・ 否 |
| １－６ | 滅菌等設備の当該病原体等を取り扱う施設内への設置 | 有 ・ 無 |
| １－７ | 上記の機能維持に係る年１回以上の定期点検 | 有 ・ 無 |

（記載時の注意事項）

１．必要に応じ、説明を補足するための資料（図など）を添付する。

２．ボツリヌス菌、ボツリヌス毒素及びその他厚生労働大臣が定める二種病原体等（現時点で適用予定なし）を使用する場合は、１－５－ロ～ヘについて適用しない。

３．毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、１－５－チの規定は適用しないので適・否への記載は不要である。

４，動物接種試験を行わない場合については、１－５－チ　適・否の記載は不要であるが、余白に動物接種試験は実施しない旨を記載すること。

別紙３

二種病原体等取扱施設が法第56条の24に規定する二種病原体等取扱施設の

位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類

施設の種類　　製造施設

指定製造施設の場合はその厚生労働大臣番号：

| １－１ | 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所であること | 適 ・ 否 |
| --- | --- | --- |
| １－２ | ① 主要構造部（建築基準法第２条第５号）並びに当該施設を区画する壁及び柱の耐火構造（同条第７号） | 有 ・ 無 |
|  | ② ①で「無」の場合、主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱が不燃材料（同条第９号）で造られていること | 有 ・ 無 |
| １－３ | 管理区域の設定 | 有 ・ 無 |
| １－４ | ① 保管庫の位置 |  |
|  | ⅰ）製造施設の内部への設置 | 有 ・ 無 |
|  | ⅱ）製造施設の外部への設置（出入口に施錠その他の通行制限の措置が講じられている管理区域内部にある保管室への設置 | 有 ・ 無 |
|  | ② 保管庫の鍵等の閉鎖設備又は器具 | 有 ・ 無 |
| １－５－イ | 製造施設内部（壁、床など）の表面が消毒の容易な構造 | 有 ・ 無 |
| １－５－ロ | 製造施設の通話装置又は警報装置 | 有 ・ 無 |
| １－５－ニ | 当該病原体等を製造施設から拡散させないための措置が講じられていること | 適 ・ 否 |
| １－５－ホ | 製造施設の前室 | 有 ・ 無 |
| （１） | ① 前室を通じてのみ製造施設に出入りできる構造 | 有 ・ 無 |
|  | ② 前室の出入口が屋外に直接面していないこと | 適 ・ 否 |
| （２） | 前室の外への出入口にインターロック又は二重扉を設置 | 有 ・ 無 |
| １－５－ヘ | 製造施設内の排気設備・排水設備 | 有 ・ 無 |
| （１） | 排気設備は、製造施設からの排気が、１以上のヘパフィルターを通じてなされる構造 | 有 ・ 無 |
| （３） | 排気設備の稼働状況の確認のための装置 | 有 ・ 無 |
| １－５－ト | 製造施設の鍵等の閉鎖設備又は器具 | 有 ・ 無 |
| １－５－チ | 動物に対し二種病原体等を使用する場合の飼育施設は、製造施設の内部に設置すること | 適 ・ 否 |
| １－６ | 滅菌等設備の製造施設内への設置 | 有 ・ 無 |
| １－７ | 上記の機能維持に係る年１回以上の定期点検 | 有 ・ 無 |

（記載時の注意事項）

１．必要に応じ、説明を補足するための資料（図など）を添付する。

２．ボツリヌス菌、ボツリヌス毒素及びその他厚生労働大臣が定める二種病原体等（現時点で適用予定なし）を使用する場合は、１－５－ロ～ヘについて適用せず、１－６中の「製造施設」を「二種病原体等を取り扱う施設」と読み替える。

３．毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、１－５－チの規定は適用しないので、適・否への記載は不要である。

４　動物接種試験を行わない場合については、１－５－チ　適・否の記載は不要であるが、余白に動物接種試験は実施しない旨を記載すること。

別紙４

二種病原体等取扱施設が法第56条の24に規定する二種病原体等取扱施設の

位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類

施設の種類　　保管施設

| １－１ | 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所であること | 適 ・ 否 |
| --- | --- | --- |
| １－２ | ① 主要構造部（建築基準法第２条第５号）並びに当該施設を区画する壁及び柱の耐火構造（同条第７号） | 有 ・ 無 |
|  | ② ①で「無」の場合、主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱が不燃材料（同条第９号）で造られていること | 有 ・ 無 |
| １－３ | 管理区域の設定 | 有 ・ 無 |
| １－４ | ① 保管庫は保管施設の内部へ設置 | 有 ・ 無 |
|  | ② 保管庫の鍵等の閉鎖設備又は器具 | 有 ・ 無 |
| １－５－ト | 保管施設の鍵等の閉鎖設備又は器具 | 有 ・ 無 |
| １－７ | 上記の機能維持に係る年１回以上の定期点検 | 有 ・ 無 |

（記載時の注意事項）

１．必要に応じ、説明を補足するための資料（図など）を添付する。