## 全体
医療機器電子添文 XMLスキーマ データモデル(v1.0) [Transitional XMLデータの旧SGML構造（Obsolete-SGML-＊＊要素）を含む]
凡例：
|  | 0..1 | = 0回以上1回以下（オプション項目）
|  | 1..1 | = 1回必ず出現（必須項目）
|  | 0..n | = 0回以上無限回（繰り返し）
| Mdevices | ：：電子添文
|  | 1..1 | PackageInsertNo | ：：添付文書番号 [Type=cdata.content-TYPE]
テキスト（xs:string）
[5 empty] | Italic | ：：斜体 [Type=cdata.content-TYPE]
[5 empty] | Sup | ：：上付き文字 [Type=cdata.content-TYPE]
[5 empty] | Sub | ：：下付き文字 [Type=cdata.content-TYPE]
[5 empty] | Bold | ：：太字 [Type=cdata.content-TYPE]
[5 empty] | Under | ：：アンダーライン [Type=cdata.content-TYPE]
[5 empty] | InlineGraphic | ：：インライン中の画像
[5 empty] | Link | ：：リンク [Type=cdata.content-TYPE]
[5 empty] | ReferenceBookRef | ：：文献参照
[5 empty] | CommentRef | ：：注釈参照
[5 empty] | Comment | ：：注釈コメント [Type=cdata.content-TYPE]
[5 empty] | HeaderRef | ：：見出し参照
[5 empty] | ApprovalBrandNameRef | ：：販売名参照
[5 empty] | GeneralNameRef | ：：一般的名称参照
|  | 1..1 | CompanyIdentifier | ：：企業コード [Type=cdata.content-TYPE]
|  | 1..1 | DateOfPreparationOrRevisionArray | ：：作成又は改訂年月の繰り返し項目
|  |  |  | 1..2 | DateOfPreparationOrRevisionDetail | ：：作成又は改訂年月の詳細
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-MarkOfRevision | ：：旧SGMLの改訂記号 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-YearMonth | ：：旧SGMLの作成改訂年月 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 1..1 | YearMonth | ：：作成改訂年月 [Type=gYearMonth-NULL]
[6 empty] | 1..1 | Version | ：：版数 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | ReasonForRevision | ：：改訂理由 [Type=cdata.content-TYPE]
|  | 1..1 | ApprovalEtcArray | ：：承認番号等の繰り返し項目
|  |  |  | 1..n | ApprovalEtcDetail | ：：承認番号等の詳細
[6 empty] | 1..1 | ApprovalAndLicenseNo | ：：承認・認証番号等 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-Approvaletc | ：：旧SGMLの承認・届出等 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
テキスト（xs:string）
[8 empty] | 0..n | Item | ：：項目の名称
[10 empty] | 0..1 | Header | ：：見出し [Type=cdata.content-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | Detail | ：：項目の中身（データ） [Type=cdata.content-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | OrderedList | ：：番号付きリスト入力 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | UnorderedList | ：：番号なしリスト入力 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | SimpleList | ：：単純リスト入力 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | TblBlock | ：：表全体
[12 empty] | 0..1 | TblCaption | ：：表の見出し [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | WidthDefinition | ：：表の幅定義
[14 empty] | 0..n | Col | ：：表の各列の幅定義
[12 empty] | 1..1 | SimpleTable | ：：表の本体
[14 empty] | 1..n | SimpTblRow | ：：表の行
[16 empty] | 1..n | SimpTblCell | ：：表のセル [Type=VariousForms-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | SimpTblFoot | ：：表のフッター [Type=cdata.content-TYPE]
[14 empty] | 0..n | Detail | ：：表示位置 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | TblCaption | ：：表の見出し [Type=cdata.content-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | Graphic | ：：画像
[12 empty] | 0..1 | GraphicCaption | ：：グラフィック見出し [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 1..1 | GraphicBody | ：：グラフィック本体 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | GraphicCaption | ：：グラフィック見出し [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 1..1 | ApprovalBrandNameDetail | ：：販売名の詳細
[8 empty] | 1..1 | ApprovalBrandName | ：：販売名 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | AccessoriesOrCompositionArticle | ：：付属品・構成品の別 [Type=xs:string]
[8 empty] | 0..1 | ModelNumber | ：：括弧内名称の添え書き [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | ApprovalBrandNameReading | ：：販売名の読み [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 1..1 | DoNotReuse | ：：再使用禁止 [Type=xs:string]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-ModelNumber | ：：旧SGMLの括弧内名称の添え書き [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-DateOfNhidrugPriceListing | ：：旧SGMLの承認・認証年月等 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-BrandCode | ：：旧SGMLの添付文書管理コード(製品バージョンを含む) [Type=cdata.content-TYPE]
|  | 1..1 | CategoryAndGeneralName | ：：類別及び一般的名称等
|  |  |  | 1..1 | Category | ：：類別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 1..1 | GeneralName | ：：一般的名称
[6 empty] | 1..1 | PrimaryGeneralNameDetail | ：：主たる一般的名称の詳細
[8 empty] | 1..1 | PrimaryGeneralName | ：：主たる一般的名称 [Type=xs:string]
[8 empty] | 1..1 | JMDNCode | ：：JMDNコード [Type=xs:string]
[8 empty] | 1..1 | Classification | ：：クラス分類 [Type=xs:integer]
[6 empty] | 0..1 | SecondaryGeneralNameArray | ：：従たる一般的名称の繰り返し項目
[8 empty] | 1..n | SecondaryGeneralNameDetail | ：：従たる一般的名称の詳細
[10 empty] | 1..1 | SecondaryGeneralName | ：：主たる一般的名称 [Type=xs:string]
[10 empty] | 1..1 | JMDNCode | ：：JMDNコード [Type=xs:string]
[10 empty] | 1..1 | Classification | ：：クラス分類 [Type=xs:integer]
|  |  |  | 1..1 | DiscernmentOfMaintenanceInstallation | ：：保守・設置の識別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-DiscernmentOfMaintenanceInstallation | ：：旧SGMLの保守・設置の識別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 1..1 | DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc | ：：生物由来の識別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc | ：：旧SGMLの生物由来の識別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 1..1 | TransgenicsMaterial | ：：遺伝子組換え材料使用の識別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-TransgenicsMaterial | ：：旧SGMLの遺伝子組換え材料使用の識別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 0..1 | RegulationClassificationArray | ：：規制区分の繰り返し項目
[6 empty] | 1..ｎ | RegulationClassification | ：：規制区分 [Type=xs:integer]
|  | 0..1 | SpeciallyDescribedItems | ：：特殊記載項目 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 1..1 | Detail | ：：項目の中身（データ） [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 1..1 | OrderedList | ：：番号付きリスト入力 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
|  |  |  | 1..1 | UnorderedList | ：：番号なしリスト入力 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
|  |  |  | 1..1 | SimpleList | ：：単純リスト入力 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
|  |  |  | 1..1 | TblBlock | ：：表全体
[6 empty] | 0..1 | TblCaption | ：：表の見出し [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | WidthDefinition | ：：表の幅定義
[8 empty] | 0..n | Col | ：：表の各列の幅定義
[6 empty] | 1..1 | SimpleTable | ：：表の本体
[8 empty] | 1..ｎ | SimpTblRow | ：：表の行
[10 empty] | 1..ｎ | SimpTblCell | ：：表のセル [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | SimpTblFoot | ：：表のフッター
[8 empty] | 0..ｎ | Detail | ：：表示位置 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | TblCaption | ：：表の見出し [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 1..1 | Graphic | ：：画像
[6 empty] | 0..1 | GraphicCaption | ：：グラフィック見出し [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 1..1 | GraphicBody | ：：グラフィック本体
[6 empty] | 0..1 | GraphicCaption | ：：グラフィック見出し [Type=cdata.content-TYPE]
|  | 1..1 | FormAndStructureDetail | ：：形状・構造及び原理等の詳細
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-ItemSpecificationEtc | ：：旧SGMLの品目仕様等 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-FormAndStructure | ：：旧SGMLの形状・構造及び原理等 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-FormAndStructures | ：：旧SGMLの形状・構造及び原理等 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Property | ：：旧SGMLの性状 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | FormStructureAndUnit | ：：形状・構造・構成ユニット [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Form | ：：旧SGMLの形状 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Structure | ：：旧SGMLの構造・構成ユニット [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | PrincipleAndFunction | ：：原理・機能 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Function | ：：旧SGMLの機能 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-IncidentalFunction | ：：旧SGMLの付帯機能 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-FunctionAndOperationPrinciples | ：：旧SGMLの作動・動作原理 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | CompositionArticleArray | ：：構成品の繰り返し項目
[6 empty] | 1..n | CompositionArticleDetail | ：：構成品の詳細
[8 empty] | 0..1 | BrandCode | ：：添付文書管理コード(製品バージョンを含む) [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | CompositionArticleApprovalAndLicenseNoDetail | ：：構成品の承認・認証番号等の詳細
[10 empty] | 0..1 | ApprovalAndLicenseNo | ：：承認・認証番号等 [Type=cdata.content-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrNameDetail | ：：販売名又は名称の詳細
[12 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrName | ：：販売名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | ModelNumber | ：：括弧内名称の添え書き [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-ModelNumber | ：：旧SGMLの括弧内名称の添え書き [Type=cdata.content-TYPE
[12 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrNameReading | ：：販売名又は名称の読み [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | CompositionArticleGeneralNameEtc | ：：構成品の一般的名称等
[10 empty] | 0..1 | CompositionArticleGeneralName | ：：構成品の一般的名称
[12 empty] | 0..1 | PrimaryGeneralNameDetail | ：：主たる一般的名称の詳細
[14 empty] | 1..1 | PrimaryGeneralName | ：：主たる一般的名称 [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | JMDNCode | ：：JMDNコード [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | Classification | ：：クラス分類 [Type=xs:integer]
[12 empty] | 0..1 | SecondaryGeneralNameArray | ：：従たる一般的名称の繰り返し項目
[14 empty] | 1..n | SecondaryGeneralNameDetail | ：：従たる一般的名称の詳細
[16 empty] | 1..1 | SecondaryGeneralName | ：：従たる一般的名称 [Type=xs:string]
[16 empty] | 1..1 | JMDNCode | ：：JMDNコード [Type=xs:string]
[16 empty] | 1..1 | Classification | ：：クラス分類 [Type=xs:integer]
[10 empty] | 1..1 | DiscernmentOfMaintenanceInstallation | ：：保守・設置の識別 [Type=xs:string]
[10 empty] | 1..1 | DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc | ：：生物由来の識別 [Type=xs:string]
[10 empty] | 1..1 | TransgenicsMaterial | ：：遺伝子組換え材料使用の識別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 0..1 | AccessoriesArray | ：：付属品の繰り返し項目
[6 empty] | 1..n | AccessoriesDetail | ：：付属品の詳細
[8 empty] | 0..1 | BrandCode | ：：添付文書管理コード(製品バージョンを含む) [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | AccessoriesApprovalAndLicenseNoDetail | ：：付属品の承認・認証番号等の詳細
[10 empty] | 0..1 | ApprovalAndLicenseNo | ：：承認・認証番号等 [Type=cdata.content-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrNameDetail | ：：販売名又は名称の詳細
[12 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrName | ：：販売名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | ModelNumber | ：：括弧内名称の添え書き [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-ModelNumber | ：：旧SGMLの括弧内名称の添え書き [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrNameReading | ：：販売名又は名称の読み [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | AccessoriesGeneralNameEtc | ：：付属品の一般的名称等
[10 empty] | 0..1 | AccessoriesGeneralName | ：：付属品の一般的名称
[12 empty] | 0..1 | PrimaryGeneralNameDetail | ：：主たる一般的名称の詳細
[14 empty] | 1..1 | PrimaryGeneralName | ：：主たる一般的名称 [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | JMDNCode | ：：JMDNコード [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | Classification | ：：クラス分類 [Type=xs:integer]
[12 empty] | 0..1 | SecondaryGeneralNameArray | ：：従たる一般的名称の繰り返し項目
[14 empty] | 1..n | SecondaryGeneralNameDetail | ：：従たる一般的名称の詳細
[16 empty] | 1..1 | SecondaryGeneralName | ：：従たる一般的名称 [Type=xs:string]
[16 empty] | 1..1 | JMDNCode | ：：JMDNコード [Type=xs:string]
[16 empty] | 1..1 | Classification | ：：クラス分類 [Type=xs:integer]
[10 empty] | 1..1 | DiscernmentOfMaintenanceInstallation | ：：保守・設置の識別 [Type=xs:string]
[10 empty] | 1..1 | DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc | ：：生物由来の識別 [Type=xs:string]
[10 empty] | 1..1 | TransgenicsMaterial | ：：遺伝子組換え材料使用の識別 [Type=xs:string]
|  |  |  | 0..1 | Composition | ：：組成 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | RawMaterial | ：：原材料 [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 1..1 | InfoIndicationsOrEfficacy | ：：使用目的又は効果 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Performance | ：：旧SGMLの性能 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-PurposeOfUs | ：：旧SGMLの使用目的 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-IndicationsOrEfficacy | ：：旧SGMLの効能又は効果 [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 0..1 | Obsolete-SGML-ReactionSystem | ：：旧SGMLの反応系 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-CompositionReagentName | ：：旧SGMLの構成試薬名 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-IngredientName | ：：旧SGMLの成分名 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-Quantity | ：：旧SGMLの分量 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Antibody | ：：旧SGMLの抗体（抗血清） [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-AntibodyName | ：：旧SGMLの抗体名 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-TheNameOfACell | ：：旧SGMLのモノクローナル抗体の産生細胞の名称 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-TheNucleicAcidAmplifyingMethod | ：：旧SGMLの核酸増幅法 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-ProGUToBeUsed | ：：旧SGMLの使用するプロ―グ [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-BaseArrangement | ：：旧SGMLの塩基配列 [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 0..1 | OperationMethodInstructionForUseEtcDetail | ：：使用方法等の詳細
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-OperationMethodInstructionForUseEtc | ：：旧SGMLの使用方法等 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-OperationMethodInstructionForUseEtcs | ：：旧SGMLの使用方法等 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | TheInstallationMethod | ：：設置方法 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | TheAssemblyMethod | ：：組立方法 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | TheUsage | ：：使用方法 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-ApplicationPeriod | ：：旧SGMLの適用期間 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | MedicalApparatusCombinedAndUsedArray | ：：組み合わせて使用する医療機器の繰り返し項目
[6 empty] | 1..n | MedicalApparatusCombinedAndUsedDetail | ：：組み合わせて使用する医療機器の詳細
[8 empty] | 0..1 | MedicalApparatusCombinedAndUsedRequirement | ：：組み合わせて使用する医療機器の要求事項 [Type=VariousForms-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-MedicalApparatusCombinedAndUsed | ：：旧SGMLの組み合わせて使用する医療機器 [Type=VariousForms-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | BrandCode | ：：添付文書管理コード(製品バージョンを含む) [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | MedicalApparatusCombinedAndUsedApprovalAndLicenseNoDetail | ：：組み合わせて使用する医療機器の承認・認証番号等の詳細
[10 empty] | 1..1 | ApprovalAndLicenseNo | ：：承認・認証番号等 [Type=cdata.content-TYPE]
[10 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrNameDetail | ：：販売名又は名称の詳細
[12 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrName | ：：販売名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | ModelNumber | ：：括弧内名称の添え書き [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-ModelNumber | ：：旧SGMLの括弧内名称の添え書き [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 1..1 | TheSaleNameOrNameReading | ：：販売名又は名称の読み [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | MedicalApparatusCombinedAndUsedGeneralName | ：：組み合わせて使用する医療機器の一般的名称
[10 empty] | 0..1 | PrimaryGeneralNameDetail | ：：主たる一般的名称の詳細
[12 empty] | 1..1 | PrimaryGeneralName | ：：主たる一般的名称 [Type=xs:string]
[12 empty] | 1..1 | JMDNCode | ：：JMDNコード [Type=xs:string]
[12 empty] | 1..1 | Classification | ：：クラス分類 [Type=xs:integer]
[10 empty] | 0..1 | SecondaryGeneralNameArray | ：：従たる一般的名称の繰り返し項目
[12 empty] | 1..n | SecondaryGeneralNameDetail | ：：従たる一般的名称の詳細
[14 empty] | 1..1 | SecondaryGeneralName | ：：従たる一般的名称 [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | JMDNCode | ：：JMDNコード [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | Classification | ：：クラス分類 [Type=xs:integer]
|  | 1..1 | PrecautionsForUseDetail | ：：使用上の注意の詳細
|  |  |  | 0..1 | WarningDetail | ：：警告の詳細
[6 empty] | 0..1 | Warning | ：：警告 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-TheCautionsAndWarningOnUse | ：：旧SGMLの使用上の注意・警告 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | WarningTheCandidateForApplication | ：：適用対象（患者） [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | WarningCombinedUseMedicalDevices | ：：併用医療機器 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | WarningTheContraindicationUsage | ：：使用方法 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-Caution | ：：旧SGMLの警告 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | ContraindicationAndProhibitionsDetail | ：：禁忌・禁止の詳細
[6 empty] | 0..1 | ContraindicationAndProhibitions | ：：禁忌・禁止 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-TheCandidateForApplication | ：：旧SGMLの適用対象 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | ContraindicationAndProhibitionsTheCandidateForApplication | ：：適用対象（患者） [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | CombinedUseMedicalDevices | ：：併用医療機器 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | TheContraindicationUsage | ：：使用方法 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-PrincipleContraindication | ：：旧SGMLの原則禁忌 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-ContraindicatedAndProhibition | ：：旧SGMLの禁忌・禁止 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-PrecautionsForUseTheCandidateForApplication | ：：旧SGMLの適用対象（患者） [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-PrecautionsForUseCombinedUseMedicalDevices | ：：旧SGMLの併用医療機器 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-PrecautionsForUseTheContraindicationUsage | ：：旧SGMLの使用方法 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | UseCautions | ：：使用注意（次の患者には慎重に適用すること） [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-PrecautionsForUse | ：：旧SGMLの使用上の注意 [Type=Repeated-Details-TYPE]
[6 empty] | 1..n | Detail | ：：項目の中身（データ） [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 1..n | TblBlock | ：：表全体
[8 empty] | 0..1 | TblCaption | ：：表の見出し [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | WidthDefinition | ：：表の幅定義
[10 empty] | 0..n | Col | ：：表の各列の幅定義
[8 empty] | 1..1 | SimpleTable | ：：表の本体
[10 empty] | 1..ｎ | SimpTblRow | ：：表の行
[12 empty] | 1..ｎ | SimpTblCell | ：：表のセル [Type=VariousForms-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | SimpTblFoot | ：：表のフッター
[10 empty] | 0..ｎ | Detail | ：：表示位置 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | TblCaption | ：：表の見出し [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | ImportantPrecautions | ：：重要な基本的注意 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | InteractionsDetail | ：：相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）の詳細
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-Interactions | ：：旧SGMLの相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること） [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | ContraindicatedCombination | ：：併用禁忌（併用しないこと） [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | CombinedUseCautions | ：：併用注意（併用に注意すること） [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | FaultAndDetrimentalPhenomenaDetail | ：：不具合・有害事象の詳細
[6 empty] | 0..1 | SeriousFaultAndDetrimentalPhenomena | ：：重大な不具合・有害事象
[8 empty] | 0..1 | SeriousFaultDetail | ：：重大な不具合の詳細
[10 empty] | 0..1 | OverviewOfSeriousFault | ：：重大な不具合の概要 [Type=VariousForms-TYPE]
[10 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-Fault | ：：旧SGMLの不具合 [Type=VariousForms-TYPE]
[10 empty] | 0..1 | AdverseEventArray | ：：事象名の繰り返し項目 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 1..n | AdverseEventDetail | ：：事象名の詳細
[14 empty] | 0..1 | TerminologyCode | ：：不具合用語集のコード [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | AdverseEventExplanation | ：：事象名の説明 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | SeriousDetrimentalPhenomenaDetail | ：：重大な有害事象の詳細
[10 empty] | 0..1 | OverviewOfSeriousDetrimentalPhenomena | ：：重大な有害事象の概要 [Type=VariousForms-TYPE]
[10 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-DetrimentalPhenomenon | ：：旧SGMLの有害事象 [Type=VariousForms-TYPE]
[10 empty] | 0..1 | AdverseEventArray | ：：事象名の繰り返し項目 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 1..n | AdverseEventDetail | ：：事象名の詳細
[14 empty] | 0..1 | TerminologyCode | ：：不具合用語集のコード [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | AdverseEventExplanation | ：：事象名の説明 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | OtherFaultAndDetrimentalPhenomena | ：：その他の不具合・有害事象
[8 empty] | 0..1 | OtherFaultsDetail | ：：その他の不具合の詳細
[10 empty] | 0..1 | OverviewOfOtherFaults | ：：その他の不具合の概要 [Type=VariousForms-TYPE]
[10 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-SeriousFaultOfSimilarDevices | ：：旧SGMLの類似機器の重大な不具合 [Type=VariousForms-TYPE]
[10 empty] | 0..1 | AdverseEventArray | ：：事象名の繰り返し項目 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 1..n | AdverseEventDetail | ：：事象名の詳細
[14 empty] | 0..1 | TerminologyCode | ：：不具合用語集のコード [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | AdverseEventExplanation | ：：事象名の説明 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | OtherDetrimentalPhenomenaDetail | ：：その他の有害事象の詳細
[10 empty] | 0..1 | OverviewOfOtherDetrimentalPhenomena | ：：その他の有害事象の概要 [Type=VariousForms-TYPE]
[10 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-TheDetrimentalPhenomenonOfSimilarDevices | ：：旧SGMLの類似機器の有害事象 [Type=VariousForms-TYPE]
[10 empty] | 0..1 | AdverseEventArray | ：：事象名の繰り返し項目 [Type=cdata.content-TYPE]
[12 empty] | 1..n | AdverseEventDetail | ：：事象名の詳細
[14 empty] | 0..1 | TerminologyCode | ：：不具合用語集のコード [Type=xs:string]
[14 empty] | 1..1 | AdverseEventExplanation | ：：事象名の説明 [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | UseInTheElderly | ：：高齢者への適用 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | UseInThePregnantAndInfantile | ：：妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-UseInPregnantOrNursing | ：：旧SGMLの妊婦、産婦、授乳婦への適用 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Padiatricuse | ：：旧SGMLの小児等への適用 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | InfluenceOnLaboratoryValues | ：：臨床検査結果に及ぼす影響 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Overdouse | ：：過剰使用 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | OtherPrecautions | ：：その他の注意 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | TheCautionsOnTheUseRelevantToIndicationOrEffect | ：：使用目的又は効果に関連する使用上の注意 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | TheCautionsOnTheUseInTheUsage | ：：使用方法等に関連する使用上の注意 [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 0..1 | ClinicalPerformanceData | ：：臨床成績 [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 0..1 | StorageConditionAndExpirationMethodDetail | ：：保管方法及び有効期間等の詳細
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-StorageConditionAndExpirationMethod | ：：旧SGMLの保管方法及び有効期間等 [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | StorageCondition | ：：保管方法 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | ExpiryDate | ：：有効期間 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | ExpectedServiceLife | ：：耐用期間 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-TheTermOfValidityAndUse | ：：旧SGMLの有効期間・使用の期限(耐用期間) [Type=Header-Detail-List-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | ExpirationMethod | ：：使用期間 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
|  | 0..1 | HandlingPrecautionsDetail | ：：取扱い上の注意の詳細
|  |  |  | 0..1 | HandlingPrecautions | ：：取扱い上の注意 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | PreservationOfRecord | ：：記録の保存 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Troubleshooting | ：：旧SGMLのトラブルシューティング [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 0..1 | ServiceMaintenanceAndInspectionDetail | ：：保守・点検に係る事項の詳細
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-ServiceMaintenanceAndInspection | ：：旧SGMLの保守・点検に係る事項 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | TheMaintenanceCheckMatterByTheUser | ：：使用者による保守点検事項 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | TheMaintenanceCheckMatterByTheContractor | ：：業者による保守点検事項 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | DisposalRequiredForReUse | ：：再使用のために必要な処置 [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 0..1 | ConditionsForApproval | ：：承認条件 [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 0..1 | ReferenceLiteraturesAndWhereTheyCanBeObtainedDetail | ：：主要文献及び文献請求先の詳細
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-ReferenceLiteraturesAndWhereTheyCanBeObtainedDetail | ：：旧SGMLの主要文献及び文献請求先 [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | MainliteratureArray | ：：主要文献の繰り返し項目
[6 empty] | 1..n | Mainliterature | ：：主要文献 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..n | Obsolete-SGML-Mainliterature | ：：旧SGMLの主要文献 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | AddressOfLiteratureRequestArray | ：：文献請求先の繰り返し項目
[6 empty] | 1..n | AddressOfLiteratureRequestDetail | ：：文献請求先の詳細
[8 empty] | 1..1 | ANameOfManufacturerEtc | ：：氏名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Address | ：：住所等 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | Phonenumber | ：：電話番号 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-Faxnumber | ：：旧SGMLのFAX番号 [Type=cdata.content-TYPE]
|  | 1..1 | AManufacturingAndSellingContractorsNameOrANameEtc | ：：製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等の詳細
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-AManufacturingAndSellingContractorsNameOrANameTheAddressEtc | ：：旧SGMLの製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等 [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 1..1 | AManufacturingAndSellingContractorsNameOrANameDetail | ：：製造販売業者の氏名又は名称等の詳細
[6 empty] | 1..1 | ANameOfManufacturerEtc | ：：氏名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-AddressOfDistributor | ：：旧SGMLの住所等 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
[6 empty] | 1..1 | Phonenumber | ：：電話番号 [Type=cdata.content-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | UrgentContactDetail | ：：緊急連絡先の詳細
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-UrgentContact | ：：旧SGMLの緊急連絡先 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | ANameOfManufacturerEtc | ：：氏名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-AddressOfUrgentContact | ：：旧SGMLの住所等 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | Phonenumber | ：：電話番号 [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | ANameOfManufacturerArray | ：：国内の製造業者の氏名又は名称等の繰り返し項目
[6 empty] | 1..n | ANameOfManufacturerDetail | ：：国内の製造業者の氏名又は名称等の詳細
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-NameAndAddressOfManufacturer | ：：旧SGMLの氏名又は名称(製造業の区分) [Type=Repeated-Details-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | ANameOfManufacturerEtc | ：：氏名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-AddressOfManufacturer | ：：旧SGMLの住所等 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Phonenumber | ：：電話番号 [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | ANameOrAnOverseasNameEtcOfAFactoryArray | ：：海外の製造業者の氏名又は名称等の繰り返し項目
[6 empty] | 1..n | ANameOrAnOverseasNameEtcOfAFactoryDetail | ：：海外の製造業者の氏名又は名称等の詳細
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-ANameOrAnOverseasNameTheOverseasAddressEtcOfAFactory | ：：旧SGMLの海外の製造所の氏名又は名称及び住所等 [Type=Repeated-Details-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | ANameOfManufacturerEtc | ：：氏名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-AddressOfOverseaManufacturer | ：：旧SGMLの住所等 [Type=Header-Detail-List-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Phonenumber | ：：電話番号 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | TheCompanyNameOfSpecificationIntoEnglish | ：：輸入先(製造元)の企業名(英語) [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-AddressOfSpecificationIntoEnglish | ：：旧SGMLの輸入先(製造元)の企業の住所(英語) [Type=Header-Detail-List-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | TheCountryCode | ：：輸入先(製造元)の国コード [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | NameOfACountry | ：：輸入先(製造元)の国名 [Type=cdata.content-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | ANameOfADistributorArray | ：：販売業者（代理店）の氏名又は名称等の繰り返し項目
[6 empty] | 1..n | ANameOfADistributorDetail | ：：販売業者（代理店）の氏名又は名称等の詳細
[8 empty] | 1..1 | ANameOfManufacturerEtc | ：：氏名又は名称 [Type=cdata.content-TYPE]
[8 empty] | 1..1 | Phonenumber | ：：電話番号 [Type=cdata.content-TYPE]
|  | 0..1 | ReferenceInformation | ：：参考情報
|  |  |  | 0..1 | ExplanatoryTermsList | ：：解説用語一覧 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Notes | ：：備考 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-Packaging | ：：旧SGMLの包装 [Type=VariousForms-TYPE]
|  |  |  | 0..1 | Obsolete-SGML-SafetyInformationOnOther | ：：旧SGMLのその他の安全性情報 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-CompanyLink | ：：旧SGMLの企業リンク先 [Type=VariousForms-TYPE]
[6 empty] | 0..1 | Obsolete-SGML-CompanyField | ：：旧SGMLの備考 [Type=VariousForms-TYPE]
|  | 1..1 | PleaseSeeTechnicalManual | ：：取扱説明書 [Type=xs:string]
|  | 0..1 | Obsolete-SGML-Explainusage | ：：旧SGMLの付属機器の取扱い及び説明 [Type=VariousForms-TYPE]
=XML要素（xs:elementに相当）
=順に出現（xs:sequenceに相当）
=いずれか一つ（xs:choiceに相当）
OR
回数指定
=XML属性（xs:attributeに相当）
＠version 必須
：：バージョン [Type=xs:string]
＠xmlns 必須
：：ネームスペース [Type=xs:string]
1..n
型定義：cdata.content-TYPE
＠gfname 必須
：：画像データファイル名 [Type=xs:string]
＠scale オプション
：：縮尺指定（％） [Type=xs:nonNegativeInteger]
＠url 必須
：：URL [Type=xs:string]
＠ref 必須
：：参照先ID[Type=xs:IDREF]
＠ref 必須
：：参照先ID[Type=xs:IDREF]
＠ref 必須
：：参照先ID[Type=xs:IDREF]
＠ref 必須
：：参照先ID[Type=xs:IDREF]
＠ref 必須
：：参照先ID[Type=xs:IDREF]
OR
型定義：Header-Detail-List-TYPE
＠numberContinued オプション
：：項目番号継続フラグ [Type=xs:boolean] ※'デフォルト値：false
＠align オプション
：：表示位置 [Type=xs:xs:string] ※'top, bottom デフォルト値：top
＠totalWidth オプション
：：表の全体幅指定 [Type=xs:string]
＠width オプション
：：列の幅指定 [Type=xs:string]
＠rspan オプション
：：縦方向のセル結合 [Type=xs:nonNegativeInteger]
＠ｃspan オプション
：：横方向のセル結合 [Type=xs:nonNegativeInteger]
＠align オプション
：：横方向の揃え [Type=xs:string] ※・left, right, center デフォルト値：left
＠valign オプション
：：縦方向の揃え [Type=xs:string] ※top, middle, bottom デフォルト値：middle
＠align オプション
：：横方向の揃え [Type=xs:string] ※・left, right, center デフォルト値：left
＠align オプション
：：表示位置 [Type=xs:string] ※'top, bottom デフォルト値：top
＠gfname 必須
：：画像データファイル名 [Type=xs:string]
＠scale オプション
：：縮尺指定（％） [Type=xs:nonNegativeInteger]
0..n
OR
＠numberContinued オプション
1..n
＠align オプション
：：表示位置 [Type=xs:xs:string] ※'top, bottom デフォルト値：top
＠totalWidth オプション
：：表の全体幅指定 [Type=xs:string]
＠width オプション
：：列の幅指定 [Type=xs:string]
＠rspan オプション
：：縦方向のセル結合 [Type=xs:nonNegativeInteger]
＠ｃspan オプション
：：横方向のセル結合 [Type=xs:nonNegativeInteger]
＠align オプション
：：横方向の揃え [Type=xs:string] ※・left, right, center デフォルト値：left
＠valign オプション
：：縦方向の揃え [Type=xs:string] ※top, middle, bottom デフォルト値：middle
＠align オプション
：：横方向の揃え [Type=xs:string] ※・left, right, center デフォルト値：left
＠align オプション
：：表示位置 [Type=xs:string] ※'top, bottom デフォルト値：top
＠gfname 必須
：：画像データファイル名 [Type=xs:string]
＠scale オプション
：：縮尺指定（％） [Type=xs:nonNegativeInteger]
OR
型定義：VariousForms-TYPE
＠align オプション
：：表示位置 [Type=xs:xs:string] ※'top, bottom デフォルト値：top
＠totalWidth オプション
：：表の全体幅指定 [Type=xs:string]
＠width オプション
：：列の幅指定 [Type=xs:string]
＠rspan オプション
：：縦方向のセル結合 [Type=xs:nonNegativeInteger]
＠ｃspan オプション
：：横方向のセル結合 [Type=xs:nonNegativeInteger]
＠align オプション
：：横方向の揃え [Type=xs:string] ※・left, right, center デフォルト値：left
＠valign オプション
：：縦方向の揃え [Type=xs:string] ※top, middle, bottom デフォルト値：middle
＠align オプション
：：横方向の揃え [Type=xs:string] ※・left, right, center デフォルト値：left
＠align オプション
：：表示位置 [Type=xs:string] ※'top, bottom デフォルト値：top
OR
型定義：Repeated-Details-TYPE
0..1
＠created オプション
：：作成 [Type=xs:integer]
：：項目番号継続フラグ [Type=xs:boolean] ※デフォルト値：false
＠approvalType オプション
：：審査種別 [Type=xs:integer] ※1：届出,2：認証,3：承認 デフォルト値：3
＠approvalType オプション
＠approvalType オプション
＠approvalType オプション
：：審査種別 [Type=xs:integer] ※1：届出,2：認証,3：承認 デフォルト値：3
：：審査種別 [Type=xs:integer] ※1：届出,2：認証,3：承認 デフォルト値：3
：：審査種別 [Type=xs:integer] ※1：届出,2：認証,3：承認 デフォルト値：3
：：使用目的又は効果の文言のパターン番号[Type=xs:integer] ※1：使用目的又は効果,2：使用目的,3：効果 デフォルト値：1
＠id 必須
：：参照元ID[Type=xs:ID]
＠wordingPatternOfInfoIndicationsOrEfficacy オプション
＠id オプション
：：今回／前回 [Type=xs:string]